## 様式１－１ 質問書
様式１－１
令和 年 月 日
入札説明書等に関する質問書
「区部ユース・プラザ運営等事業」に関する入札説明書等について、次のとおり質問がありますので提出します。
提出者 |  | 商号又は名称
所 在 地
部 署 名
担当者名
電 話
メールアドレス
提出質問数
№ | 書類名 |  | 頁 | 大項目/章 | 中項目/条 | 小項目/項 | 細目 | 項目名 | 質問の内容
1
2
…
(例) | 入札説明書 |  | 5 | 3 | （1） | ア |  | 入札参加者の構成等
(例) | 業務要求水準書 |  | 11 | 第2章 | 第三 | 第25条 | 2 | 本施設の維持管理
※適宜、行の挿入・削除を行ってください。

## 様式６－１－２ 長期修繕計画
様式６－１－２
長期修繕計画（宿泊棟維持保全計画）
（千円、税抜）
| 建物 |  | ファシリティ 分類 | ファシリティ 大区分 | ファシリティ 中区分 | ファシリティ 小区分 | ファシリティ 名称 | 仕様 | 施工範囲・位置 備考 | 数量 | 単位 | 計画 種別 | 修繕・更新仕様 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 項目合計
| 名称 | 竣工年度 | [11 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 既存棟 | 1976年度 | 建物付帯設備 | 空調設備 | 冷凍機 | 空冷スクリューチラー | ASH-1 冷凍能力 400kW 電気容量 110kW | チラー撤去、建築解体工事等 | 屋外 | 1 | 台 | 更新 | 撤去工事費
| 既存棟 | 1976年度 | 建物付帯設備 | 空調設備 |  | 空冷ヒートポンプチラー | AHC-1 冷凍能力 472kW 電気容量 130kW | チラー新設、空調配管工事、電気配線工事、盤改造等 | 屋外 | 1 | 台 | 更新 | 更新工事費
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ分類)
小計(建物)
| 宿泊棟 | 2004年度 | 建物 | 建物外部 | 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 |  | 塔屋屋根 | 51.2 | ㎡ | 修繕 | 破損修繕、撤去、処分
[7 empty] | 屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 |  | 屋根 | 1,586 | ㎡ | 修繕 | 破損修繕、撤去、処分
[7 empty] | 屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水ﾊﾟﾗぺｯﾄ立上り |  | 屋根 立上り | 323 | ㎡ | 修繕 | 破損修繕、撤去、処分
[7 empty] | 屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水ﾊﾟﾗぺｯﾄ立上り |  | 塔屋屋根立上り | 25.3 | ㎡ | 修繕 | 破損修繕、撤去、処分
[5 empty] | 外壁 | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 目地シーリング |  | 宿泊棟外壁 | 1,664 | ｍ | 更新 | 更新
[5 empty] | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ（ｱﾙﾐ製） | カーテンウォール アルミ製嵌殺パネル |  | レストラン他 | 220 | ㎡ | 修繕 | ガラスシーリング取替、撤去、処分
[5 empty] | 外部建具 | ｱﾙﾐ製 窓 | 外部建具 アルミ製縦軸回転窓 |  | 各階外周部 | 160 | ㎡ | 修繕 | 部品の交換
[12 empty] | 修繕 | ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替
[12 empty] | 修繕 | 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ取替
[6 empty] | 鋼製 | 外部建具 鋼製片開扉SOP |  | 各階外周部 | 3 | ヶ所 | 修繕 | 部品の交換
[7 empty] | 外部建具 鋼製両開扉SOP |  | 各階外周部 | 1 | ヶ所 | 修繕 | 部品の交換
[12 empty] | 修繕 | シーリング取替
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
[5 empty] | 壁 | 塗装仕上 | 内壁 アクリル樹脂系非水分散形塗装塗り |  | 機械室 | 280 | ㎡ | 更新 | 更新
[7 empty] | 内壁 アクリル樹脂系非水分散形塗装塗り |  | 厨房 | 220 | ㎡ | 更新 | 更新
[7 empty] | 内壁 合成樹脂エマルション模様塗料塗り |  | バスルーム | 28 | ㎡ | 更新 | 更新
[6 empty] | ｸﾛｽ貼 | 内壁 ビニルクロス張 |  | 宿泊室 | 510 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | バスルーム脱衣室 | 31 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ２Fランドリー・洗面所 | 42 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ２F廊下 | 400 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ３F宿泊室 | 1,080 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ３F廊下 | 335 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ３Fリネン室 | 70 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ３F男子・女子便所 | 62 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ３F洗面所 | 36 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ４F宿泊室 | 1,080 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ４F廊下 | 335 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ４Fリネン室 | 70 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ４F男子・女子便所 | 62 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張 |  | ４F洗面所 | 36 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張ボード |  | 事務室 | 83 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張ボード |  | エントランスホール | 130 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 ビニルクロス張ボード |  | レストラン | 72 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 壁紙張り |  | ２F男子・女子便所 | 78 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内壁 壁紙張り |  | ２Fリネン室 | 64 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[5 empty] | 天井 | ｸﾛｽ貼 | 内部天井 ビニルクロス張 |  | 2階宿泊室・研修室 | 362 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内部天井 ビニルクロス張 |  | ３F宿泊室 | 620 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[7 empty] | 内部天井 ビニルクロス張 |  | ３F宿泊室 | 380 | ㎡ | 修繕 | ビニルクロス張替え、撤去・処分
[12 empty] | 修繕 | 表面の塗装塗替え
[5 empty] | 内部雑 | トイレブース | 内部雑 便所スクリーンメラミン樹脂系化粧板パネル |  | １F男子・女子トイレ | 2 | ヶ所 | 修繕 | 金物の交換
[7 empty] | 内部雑 便所スクリーンメラミン樹脂系化粧板パネル |  | ２F男子・女子トイレ | 2 | ヶ所 | 修繕 | 金物の交換
[7 empty] | 内部雑 便所スクリーンメラミン樹脂系化粧板パネル |  | ３F男子・女子トイレ | 2 | ヶ所 | 修繕 | 金物の交換
[7 empty] | 内部雑 便所スクリーンメラミン樹脂系化粧板パネル |  | ４F男子・女子トイレ | 2 | ヶ所 | 修繕 | 金物の交換
[5 empty] | 内部建具 | 鋼製 | 内部建具 鋼製軽量片開扉 |  | 各階宿泊室 | 56 | ヶ所 | 修繕 | 部品の交換
[12 empty] | 修繕 | 塗装の塗替え
[7 empty] | 内部建具 鋼製軽量片開扉 |  | 各階居室扉（宿泊室除く） | 32 | ヶ所 | 修繕 | 部品の交換
[12 empty] | 修繕 | 塗装の塗替え
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ分類)
|  |  | 建物付帯設備 | 電気設備 | 受変電 | 高圧受電盤 | 高圧配電盤 受電盤 (屋外)高圧受電盤（サブ変） | 屋外キュービクル防水型 | RF | 1 | 面 | 修繕 | 遮断器等点検・部品交換
[5 empty] | 火災報知 | 複合受信器 | R型用表示盤 |  |  | 1 | 面 | 修繕 | 蓄電池等交換
[5 empty] | 火災報知 | 複合受信器 | 複合GR型受信機 | 508アドレス |  | 1 | 面 | 修繕 | 蓄電池等交換
[5 empty] | 照明 | 蛍光灯器具 | 照明器具ウォールライト | FL20W×1 防水防湿 | 各所 | 2 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ウォールライト | Hf32W×1 防水防湿 | 各所 | 6 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具シーリングライト | FCL30W×1 | 各所 | 8 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具シーリングライト | EFD13W×1 防湿 | 各所 | 2 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ダウンライト | FHT16W×1 | 各所 | 125 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ダウンライト | FHT24W×1 | 各所 | 111 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ダウンライト | FML27W×1 | 各所 | 2 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ダウンライト | FHT32W×1 | 各所 | 100 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ダウンライト | FHT42W×1 | 各所 | 142 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具トラフ | ＦＬ 20W×1 | 各所 | 3 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具トラフ | Hf32W×1 | 各所 | 43 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ナイトライト | FDL13W×1 | 各所 | 107 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ブラケット | FDL13W×1 | 各所 | 53 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ブラケット | FML13W×1 | 各所 | 12 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具逆富士 | Hf32W×1 | 各所 | 3 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具逆富士 | Hf32W×2 | 各所 | 28 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具直付 | 32W×2 耐蝕型 | 各所 | 21 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具反射型 | Hf32W×1 | 各所 | 54 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具反射型 | Hf32W×1 防水 | 各所 | 11 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具壁埋込 | FPL9W×1 | 各所 | 40 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具壁埋込 | FPL9W×1 防水 | 各所 | 55 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具片反射 | FL20W×1 | 各所 | 2 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具片反射 | FLR 40W×1 | 各所 | 12 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具埋込パネル | Hf32W×2 | 各所 | 31 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具埋込開放 | FHD40W×1 | 各所 | 38 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具埋込開放 | FHD40W×1 | 各所 | 2 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具埋込開放 | Hf 32W×1 | 各所 | 1 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具埋込開放 | Hf32W×2 | 各所 | 30 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ダウンライト | IL100W×1 防水 | 各所 | 24 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具フードライト | IL100W×1 | 各所 | 14 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ブラケット | IL150W×1 | 各所 | 8 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具ブラケット | IL60W×1 防水防湿 | 各所 | 12 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具殺菌灯 | GL6W×1 パイプ吊 | 各所 | 13 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具直付 | IL60W×1 防水防湿 | 各所 | 11 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | 照明器具非常灯 | JE4.8V 13W×1 蓄電池内蔵 | 各所 | 113 | 台 | 修繕 | 蓄電池交換
[7 empty] | 照明器具非常灯 | JE4.8V 13W×1 防湿 蓄電池内蔵 | 各所 | 7 | 台 | 修繕 | 蓄電池交換
[7 empty] | 照明器具非常灯 | JE3.6V 9W×1 蓄電池内蔵 | 各所 | 22 | 台 | 修繕 | 蓄電池交換
[7 empty] | 階段誘導灯 | Hf32W×1 | 各所 | 17 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[12 empty] | 修繕 | 蓄電池交換
[7 empty] | 高輝度誘導灯 | 片面 3W×1 蓄電池内蔵 | 各所 | 23 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[12 empty] | 修繕 | 蓄電池交換
[7 empty] | 高輝度誘導灯 | 両面 13W×2 蓄電池内蔵 | 各所 | 7 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[12 empty] | 修繕 | 蓄電池交換
[6 empty] | 外灯 | 照明器具庭園灯 | EFD13W×1 | 各所 | 11 | 台 | 修繕 | ランプ交換
[7 empty] | ブザー付き代表廊下灯 |  | 各所 | 13 | 個 | 更新 | 更新
[6 empty] | ｱﾝﾃﾅ | ｱﾝﾃﾅ BS |  | RF | 1 | 台 | 更新 | 更新
[7 empty] | ｱﾝﾃﾅ CS |  | RF | 1 | 台 | 更新 | 更新
[7 empty] | ｱﾝﾃﾅ UHF |  | RF | 1 | 台 | 更新 | 更新
[7 empty] | ｱﾝﾃﾅ VHF |  | RF | 1 | 台 | 更新 | 更新
[6 empty] | リモートマイク | リモートマイク |  |  | 1 | 台 | 更新 | 更新
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
[7 empty] | 屋外排水配管 |  | 屋外 | 1 | 式 | 修繕 | 部分修繕
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
|  |  |  | 搬送設備 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀ | エレベーター |  |  | 2 | 基 | 修繕 | ギヤオイル交換等
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
|  |  |  | 空調設備 | 冷却塔 | 冷却塔 | 冷却塔 | CT-1 冷却能力 1,470W 電動機 5.5kW*3台 | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | ボールタップ交換
[12 empty] | 修繕 | 送風機等軸受交換
[5 empty] | 製缶類 | 膨張水槽 | 膨張水槽（給湯2次用） | TEX-1 最高使用圧力 0.78MPa 内容積 1,000L | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | 防錆・付属品交換
[7 empty] | 膨張水槽（冷温水用） | TEX-3 最高使用圧力 0.59MPa 内容積 234L | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | 防錆・付属品交換
[6 empty] | 熱交換器 | 熱交換器 | HEX-1 加熱能力 516.67kW 伝熱面製 7.90㎡ | 1F機械室 | 1 | 台 | 更新 | 更新
[6 empty] | ﾍｯﾀﾞｰ | 高温水ヘッダー | HHS-1/HHR-1 内容積 0.108㎥ 最高使用圧力 0.981MPa | 1F機械室 | 2 | 台 | 修繕 | パッキン交換
[7 empty] | 冷温水ヘッダー | HCHS-1/HCHR-1 最高使用圧力 0.300MPa | 1F機械室 | 2 | 台 | 修繕 | パッキン交換
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 温水ポンプ | PH-1 100φ*65φ*1,477L/min*255kPa*11kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[6 empty] | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷却水ポンプ | PCD-1 150φ*125φ*3,830L/min*28.6m*30kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | フィルター交換
[6 empty] | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | エアコン室内機 天井カセット形（2方向） |  | 1F厨房控室 | 1 | 台 | 更新 | 更新
[12 empty] | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | エアコン室内機 天井カセット形（4方向） | ACP-2-1/ACP-2-2 | 2F脱衣室 | 2 | 台 | 更新 | 更新
[12 empty] | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ビル用マルチエアコン 事務室系統 |  | 1F事務室 | 3 | 台 | 更新 | 更新
[12 empty] | 修繕 | フィルター交換
[6 empty] | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ビル用マルチエアコン室内機 隠ぺい形 |  | 1Fレストラン | 10 | 台 | 修繕 | 送風機交換
[12 empty] | 修繕 | ドレンポンプ交換
[12 empty] | 修繕 | フィルター交換
[12 empty] | 修繕 | 熱交換器洗浄
[7 empty] | マルチパッケージ形空調機（室外機） | AC-3 冷房能力 22.4kW 暖房能力 25.0kW 事務室系統 | 屋上（１RF） | 1 | 台 | 修繕 | 圧力開閉器等交換
[12 empty] | 修繕 | 凝縮器洗浄
[7 empty] | マルチパッケージ形空調機（室外機） | AC-1(1) 冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW レストラン系統 | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | 圧力開閉器等交換
[12 empty] | 修繕 | 凝縮器洗浄
[7 empty] | マルチパッケージ形空調機（室外機） | AC-1(2) 冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW レストラン系統 | 2F（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | 圧力開閉器等交換
[12 empty] | 修繕 | 凝縮器洗浄
[7 empty] | マルチパッケージ形空調機（室外機） | AC-2(2) 冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | 圧力開閉器等交換
[12 empty] | 修繕 | 凝縮器洗浄
[7 empty] | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 厨房控室系統 | ACP-1 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 更新 | 更新
[7 empty] | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 厨房控室系統 | ACP-1 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 脱衣室系統 | ACP-2 冷房能力 10.0kW 暖房能力 11.2kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 更新 | 更新
[7 empty] | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 脱衣室系統 | ACP-2 冷房能力 10.0kW 暖房能力 11.2kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[6 empty] | ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | ユニット形空調機 | OAC-1 風量 5,000㎥/h 電動機 2.2kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | ファンライナー洗浄
[12 empty] | 修繕 | 加湿管等交換
[12 empty] | 修繕 | コイル洗浄等
[7 empty] | ユニット形空調機 | AHU-1 風量 23,700㎥/h 電動機 15.0kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | ファンライナー洗浄
[12 empty] | 修繕 | 加湿管等交換
[12 empty] | 修繕 | コイル洗浄等
[7 empty] | ユニット形空調機 | OAC-2 | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | ファンライナー洗浄
[12 empty] | 修繕 | 加湿管等交換
[12 empty] | 修繕 | コイル洗浄等
[6 empty] | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ファンコイルユニット | FCU-1 風量 510㎥/h 電気容量 69W | 2Fツイン宿泊室（障害者用）207/208 | 2 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット | FCU-3 風量 680㎥/h 電気容量 89W | 2F5人宿泊室 202~206 | 5 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #1200 | FCU-4 風量 2040㎥/h 電気容量 0.23kW | 2F10人宿泊室 212 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #1200 | FCU-5 風量 2040㎥/h 電気容量 0.23kW | 2F10人宿泊室 213/214 | 2 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #1200 | FCU-6 風量 2040㎥/h 電気容量 0.23kW | 2F会議研修室 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #300 | FCU-7 風量 510㎥/h 電気容量 69W | 3Fシングル宿泊室 321~325 | 5 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #300 | FCU-9 風量 510㎥/h 電気容量 69W | 3Fツイン宿泊室 318 | 3 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #300 | FCU-13 風量 510㎥/h 電気容量 69W | 4Fシングル宿泊室 423/424 | 2 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #400 | FCU-8 風量 680㎥/h 電気容量 89W | 3Fツイン宿泊室 317 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #400 | FCU-11 風量 680㎥/h 電気容量 89W | 3F5人部屋 302~315 | 14 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #400 | FCU-15 風量 680㎥/h 電気容量 89W | 4Fツイン宿泊室 418~422 | 5 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #400 | FCU-17 風量 680㎥/h 電気容量 89W | 4F5人部屋 402~415 | 14 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #600 | FCU-2 風量 1020㎥/h 電気容量 111W | 2F5人宿泊室 201 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #600 | FCU-10 風量 1020㎥/h 電気容量 111W | 3F5人部屋 301 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #600 | FCU-12 風量 1020㎥/h 電気容量 111W | 3F5人部屋 316 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #600 | FCU-14 風量 1020㎥/h 電気容量 111W | 4Fツイン宿泊室 417 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[7 empty] | ファンコイルユニット 天井埋込ダクト形 #600 | FCU-16 風量 1020㎥/h 電気容量 111W | 4F5人部屋 401 | 1 | 台 | 修繕 | フィルター交換
[5 empty] | 全熱交換器 | 全熱交換器 | 全熱交換器 天井カセット形（2方向) | HET-3 排気風量 100㎥/h 電気容量 143W | 1F厨房控室 | 1 | 台 | 更新 | 更新
[12 empty] | 修繕 | エレメント交換
[7 empty] | 全熱交換器 天井埋込ダクト形 | HET-2-1，2 排気風量 275㎥/h 電気容量 235W | 1F事務室 | 2 | 台 | 更新 | 更新
[12 empty] | 修繕 | エレメント交換
[7 empty] | 全熱交換器（レストラン、厨房用）床置形 加湿コイル組込型 | HET-1 風量 5000㎥/h 消費電力 4.02kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | エレメント交換
[12 empty] | 修繕 | フィルター交換
[5 empty] | 送風機 | 多翼ﾌｧﾝ | ターボファン（宿泊棟ピット排気） | FE-1 3000㎥/h*1200Pa*3.7kW | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | プーリー交換
[12 empty] | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト交換
[7 empty] | 片吸込シロッコファン 1，3，4F便所系統排気 | FE-5 2390㎥/h*250Pa*0.75kW | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | プーリー交換
[12 empty] | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト交換
[7 empty] | 片吸込シロッコファン 宿泊棟（南）系統排気 | FE-4-2 4240㎥/h*400Pa*1.5kW | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | プーリー交換
[12 empty] | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト交換
[7 empty] | 片吸込シロッコファン 宿泊棟（北）系統排気 | FE-4-1 4400㎥/h*400Pa*1.5kW | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | プーリー交換
[12 empty] | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト交換
[7 empty] | 片吸込シロッコファン（1F厨房給気） | FS-3 15000㎥/h*600Pa*7.5kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | プーリー交換
[12 empty] | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト交換
[7 empty] | 片吸込シロッコファン（1F厨房排気） | FE-3 20500㎥/h*700Pa*11kW | 屋上 | 1 | 台 | 修繕 | プーリー交換
[12 empty] | 修繕 | 軸受交換
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト交換
[6 empty] | 軸流ﾌｧﾝ | ラインファン | FE-6 600㎥/h*150Pa*0.15kW | 2Fランドリー1,2 | 2 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[7 empty] | ラインファン 宿泊棟ピット給気 | FS-1 5000㎥/h*400Pa*1.5kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[6 empty] | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ストレートシロッコ 2F浴室(A)系統 | FE-7-1 400㎥/h*100Pa*0.06kW | 2F脱衣室A | 1 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[7 empty] | ストレートシロッコ 2F浴室(B)系統 | FE-7-2 600㎥/h*100Pa*0.06kW | 2Fリネン庫 | 1 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[5 empty] | 中央監視 | 中央監視装置 | CP盤 |  | 1F機械室 | 1 | 面 | 修繕 | 電源ユニット交換
[7 empty] | CP盤 |  | 屋上 | 1 | 面 | 修繕 | 電源ユニット交換
[7 empty] | RS盤 |  | 1F機械室 | 1 | 面 | 修繕 | 電源ユニット交換
[7 empty] | RS盤 |  | 屋上 | 1 | 面 | 修繕 | 電源ユニット交換
[7 empty] | RS盤（FCU制御盤） |  | 3F-EPS2 | 1 | 面 | 修繕 | 電源ユニット交換
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
|  |  |  | 衛生設備 | ポンプ | 給湯循環ポンプ | 給湯用循環ポンプ | PHW2-1/PHW-2-2 | 1F機械室 | 2 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[5 empty] | 湯沸器 | 貯湯式電気湯沸器 | 貯湯式電気温水器 |  | 1F事務室 | 1 | 台 | 修繕 | ヒーター交換
[7 empty] | 貯湯式電気湯沸器 | 定格消費電力 2.3kW | 1Fパントリー | 1 | 台 | 修繕 | タイマ交換
[12 empty] | 修繕 | サーモ、ボールタップ交換
[12 empty] | 修繕 | ヒーター交換
[6 empty] | 洗面器 | 身障者用洗面器 |  | ツイン宿泊室（障害者用）207/208 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用洗面器 |  | 2Fだれでもトイレ | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用洗面器 |  | 2F更衣室トイレ | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用洗面器 |  | 2F更衣室トイレ | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用洗面器 |  | 1Fだれでもトイレ | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 4F洗面所 | 5 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 4F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 4F女子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 4Fシングル宿泊室 423/424 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 3F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 3F女子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 2F10人宿泊室 212~214 | 3 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 2F洗面所 | 5 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 2F女子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 2F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 2F脱衣室 | 4 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 2F脱衣所 | 4 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 1F厨房控室 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 1Fサービス通路 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 1F厨房 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 1Fパントリー | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 1F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洗面器 |  | 1F女子便所女子便所 | 3 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[6 empty] | 大便器 | 身障者用便器 |  | ツイン宿泊室（障害者用）207/208 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用便器 |  | 2Fだれでもトイレ | 1 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用便器 |  | 2F更衣室トイレ | 1 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用便器 |  | 2F更衣室トイレ | 1 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 身障者用便器 |  | 1Fだれでもトイレ | 1 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 4F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 4F女子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 4Fシングル宿泊室 423/424 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 3F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 3F女子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 2F10人宿泊室 212~214 | 3 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 2F女子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 2F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 1F厨房控室 | 1 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 1F男子便所 | 2 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 洋風便器 |  | 1F女子便所 | 3 | 台 | 修繕 | ピストンバルブ等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[6 empty] | 手洗器 | 手洗器 |  | 2F10人宿泊室 212~214 | 6 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 手洗器 |  | 1Fレストラン | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[6 empty] | 掃除流し | 掃除流し |  | 4F男子便所 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 掃除流し |  | 3F男子便所 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 掃除流し |  | 2Fランドリー1,2 | 2 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 掃除流し |  | 2F女子便所 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[7 empty] | 掃除流し |  | 1F男子便所 | 1 | 台 | 修繕 | ゴム栓等交換
[12 empty] | 修繕 | パッキン等交換
[6 empty] | プレハブ冷蔵庫 | プレハブ冷蔵庫 コンデンシングユニット | 呼称出力 1.1kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | 圧力開閉器等交換
[12 empty] | 修繕 | 熱交換器洗浄
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト等交換他
[7 empty] | プレハブ冷凍庫 コンデンシングユニット | 呼称出力 2.2kW | 屋上（1RF） | 1 | 台 | 修繕 | 圧力開閉器等交換
[12 empty] | 修繕 | 熱交換器洗浄
[12 empty] | 修繕 | ファンベルト等交換他
[5 empty] | 消火機器 | 屋内消火栓、補助散水栓 | 屋内消火栓 |  | 各所 | 10 | 台 | 修繕 | 軸受交換
[5 empty] | その他機器 | 砂ろ過装置 | 濾過装置 | 濾過能力 21㎥/h ポンプ出力 3.7kW | 1F機械室 | 1 | 台 | 修繕 | 循環ポンプ整備
[12 empty] | 修繕 | 減菌器整備
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ大区分)
小計(ﾌｧｼﾘﾃｨ分類)
小計(建物)
注 | ・業務要求水準書 別紙8 長期修繕計画（宿泊棟維持保全計画）の2024年度から2028年度で更新又は修繕を予定している項目（1千円以上の金額が記載されている項目）
については、必ず提案してください。なお、更新又は修繕を実施する年度については、事業者の提案とします。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は千円単位としてください。
・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－１ 入札価格内訳
提案受付番号
様式８－１
入札価格に関する提出書類
入札価格内訳書
サービス購入料 |  | 事業期間合計額
|  | 消費税抜き | 消費税込み
①サービス購入料Ａ （運営及び維持管理業務に係る費用のうち人件費相当額）
②サービス購入料Ｂ （運営及び維持管理業務に係る費用のうち物件費相当額）
③サービス購入料Ｃ （運営期間中の光熱水費の対価）
サービス購入料Ｃ① （運営期間中の電気料金の対価）
サービス購入料Ｃ② （運営期間中のガス料金の対価）
サービス購入料Ｃ③ （運営期間中の上下水道料金の対価）
サービス購入料Ｃ④ （運営期間中の余熱料金の対価）
④サービス購入料D （運営期間中に実施する修繕業務及び指定工事に係る対価）
（内 修繕業務に係る対価）
（内 指定工事に係る対価）
⑤入札価格（サービス購入料Ａ～Ｄ） （①+②+③+④）
注 | ・金額は円単位としてください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・物価変動は見込まずに作成してください。
・①～④のサービス購入料の事業期間合計額（税抜き、税込み）は、「様式8-6 財政支出見込書」の各サービス購入料の
事業期間合計額を記入してください。
・⑤入札価格（サービス購入料Ａ～Ｄ）（消費税込み）が様式3-1「入札書」に記入する入札価格となります。

## 様式８－２ 利用料金
提案受付番号
様式８－２
入札価格に関する提出書類
利用料金収入内訳書
◆利用料金収入内訳（施設提供業務）について記述してください。その際には、提案内容の施設区分（レストランも含む）ごとに、収入見込み、単価、想定営業日数、想定利用率、想定営業日数等、できるだけ詳細に記述してください。また、年度によって想定が異なる場合は、年度によって書き分けてください。
＊記述に当たっては、表を利用する等、わかりやすく工夫してください。
◆利用率・施設の稼働率に関する考え方、想定している数値（できれば施設毎、休日等と平日、季節別に）について記述してください。また、年度によって想定が異なる場合は、年度によって書き分けてください。
＊記述に当たっては、表を利用する等、わかりやすく工夫してください。
＊資料やデータ等があれば添付してください。
注 ・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。

## 様式８－３ 支出①
提案受付番号
様式８－３
入札価格に関する提出書類
支出の内訳書①
※本様式には、様式8-5 事業収支計画書 １損益計算書(2)営業費用 ア運営･維持管理費 の内訳を記載してください。
なお、年度によって想定が異なる場合は年度によって書き分けてください。
費用科目 |  |  |  | 金額 | 設定内容・考え方
(1)運営費 |  | 既存棟の運営 | 人件費
物件費
|  | 宿泊棟の運営 | 人件費
物件費
|  | その他 | 人件費
物件費
小計
（内 人件費小計）
（内 物件費小計）
(2)維持管理費 |  | 清掃管理業務 | 人件費
物件費
|  | 設備機器運転管理業務 | 人件費
物件費
|  | 保安警備業務 | 人件費
物件費
|  | 植栽管理業務 | 人件費
物件費
|  | その他 | 人件費
物件費
小計
（内 人件費小計）
（内 物件費小計）
(3)光熱水費 |  | 電気料金
ガス料金
上下水道料金
余熱料金
小計
(4)経常・計画外修繕 |  | 既存棟
宿泊棟
小計
(5)消耗品費、交通費等その他の経費
運営・維持管理費合計
（内 人件費合計）
（内 物件費合計）
注 | ・設定内容・考え方については、支出目的や支出内容に関してできる限り詳細に記述してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・備品購入費は物件費に含めてください。
・単価、数量（人数）も可能な限り記述してください。
・金額は円単位としてください。
・費用の内容に応じて、適宜欄を増やして記述してください。
・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・余熱を利用する場合には、その経費を光熱水費に計上してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－４ 支出②
提案受付番号
様式８－４
入札価格に関する提出書類
支出の内訳書②
※本様式には、様式8-5 事業収支計画書 １損益計算書 (2)営業費用イ～キ及び(4)営業外損益 イ営業外費用 の内訳を記載してください。なお、年度によって想定が異なる場合は年度によって書き分けてください。
費用科目 |  | 金額 | 設定内容・考え方
計画修繕費
指定工事費
租税公課
保険料
減価償却費
その他
営業外費用
注 | ・設定内容・考え方については、支出目的や支出内容に関してできる限り詳細に記述してください。
・保険料に相当する費用については、当該保険種類、付保金額、保険料率等を記述してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－５ 事業収支
提案受付番号
様式８－５
入札価格に関する提出書類
事業収支計画書（文化・スポーツ教室、義務的自主事業、民間提案事業除く）
１ 損益計算書
事業年度 |  |  |  | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 合計
(1)営業収入
ア 利用料金
イ サービス購入料
サービス購入料Ａ
サービス購入料Ｂ
サービス購入料Ｃ
サービス購入料Ｃ①
サービス購入料Ｃ②
サービス購入料Ｃ③
サービス購入料Ｃ④
サービス購入料Ｄ （修繕業務に係る対価）
サービス購入料Ｄ （指定工事に係る対価）
小計
ウ その他
営業収入計
(2)営業費用
ア 運営・維持管理費
イ 計画修繕費
ウ 指定工事費
エ 租税公課
オ 保険料
カ 減価償却費
キ その他
営業費用計
(3)営業利益
(4)営業外損益
ア 営業外収入
イ 営業外費用
営業外収支計
(5)経常利益
(6)法人税等
(7)当期利益
(8)累積損益
２ 資金収支計算書
事業年度 |  |  |  | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 合計
(1)資金の調達
ア 出資金
イ 借入金
ウ 当期利益
エ その他
資金の調達計
(2)資金の運用
ア 設備投資等
イ 借入金返済
ウ その他
資金の運用計
(3)資金収支
(4)利益処分（配当、積立金積立等）
(5)利益処分後資金収支
(6)累積資金収支
(7)借入金残高
注 | ・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－６ サ料
提案受付番号
様式８－６
入札価格に関する提出書類
財政支出見込書
|  |  | 支払回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | 事業年度 | R6年度 |  |  |  | R7年度 |  |  |  | R8年度
支払対象期間 |  |  |  | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月
|  |  | 支払時期 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月
サービス購入料A （運営及び維持管理業務に係る費用のうち人件費相当額）
サービス購入料B （運営及び維持管理業務に係る費用のうち物件費相当額）
サービス購入料C （運営期間中の光熱水費の対価）
サービス購入料C① （運営期間中の電気料金の対価）
サービス購入料C② （運営期間中のガス料金の対価）
サービス購入料C③ （運営期間中の上下水道料金の対価）
サービス購入料C④ （運営期間中の余熱料金の対価）
サービス購入料D （運営期間中に実施する修繕業務及び指定工事に係る対価）
（内 修繕業務に係る対価）
（内 指定工事に係る対価） | bar: R8年度 4月～6月 to R8年度 1月～3月
合 計
|  |  | 支払回 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 各サービス購入料 事業期間合計 （税抜き） |  | 消費税及び 地方消費税 |  | 各サービス購入料 事業期間合計 （税込み）
|  |  | 事業年度 | R6年度 4月～6月: R9年度; R7年度 4月～6月: R10年度
支払対象期間 |  |  |  | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月
|  |  | 支払時期 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月
サービス購入料A （運営及び維持管理業務に係る費用のうち人件費相当額）
サービス購入料B （運営及び維持管理業務に係る費用のうち物件費相当額）
サービス購入料C （運営期間中の光熱水費の対価）
サービス購入料C① （運営期間中の電気料金の対価）
サービス購入料C② （運営期間中のガス料金の対価）
サービス購入料C③ （運営期間中の上下水道料金の対価）
サービス購入料C④ （運営期間中の余熱料金の対価）
サービス購入料C （運営期間中の光熱水費の対価）
サービス購入料D （運営期間中に実施する修繕業務及び指定工事に係る対価）
（内 修繕業務に係る対価）
（内 指定工事に係る対価）
合 計
■サービス購入料A、B、C
・入札者が任意に設定してください。5年間で四半期ごとに均等に配分してください（毎年度同額）。
■サービス購入料D （運営期間中に実施する修繕業務に係る対価）
・修繕業務に係る費用の5年間の合計を算出し、5年間で四半期ごとに均等に配分してください（毎年度同額）。
■サービス購入料D （運営期間中に実施する指定工事に係る 対価）
・指定工事に係る費用について、R6年度及びR7年度に四半期ごと均等に分配してください。
注 | ・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・A３版横で作成してください。
・その他の様式と関連する項目については、様式間で整合性が確保されているようにしてください。
・消費税及び地方消費税は10％で計算してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－７ 文化・スポーツ教室
提案受付番号
様式８－７
入札価格に関する提出書類
事業収支計画書（文化・スポーツ教室）
１ 損益計算書
事業年度 |  |  | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 合計
(1)営業収入
ア
営業収入計
(2)営業費用
ア
イ
ウ
エ
オ
営業費用計
(3)営業利益
(4)営業外損益
ア
イ
営業外収支計
(5)経常利益
(6)法人税等
(7)当期利益
(8)累積損益
２ 営業収入の算定根拠
項目 |  | 金額 |  | 設定内容・考え方
合計
３ 営業費用の算定根拠
項目 |  | 金額 |  | 設定内容・考え方
合計
注 | ・設定内容・考え方については、できる限り詳細に記述してください。
・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－8 義務的自主事業
提案受付番号
様式８－８
入札価格に関する提出書類
事業収支計画書（義務的自主事業）
１ 損益計算書
事業年度 |  |  | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 合計
(1)営業収入
ア
営業収入計
(2)営業費用
ア
イ
ウ
エ
オ
営業費用計
(3)営業利益
(4)営業外損益
ア
イ
営業外収支計
(5)経常利益
(6)法人税等
(7)当期利益
(8)累積損益
２ 営業収入の算定根拠
項目 |  | 金額 |  | 設定内容・考え方
合計
３ 営業費用の算定根拠
項目 |  | 金額 |  | 設定内容・考え方
合計
注 | ・設定内容・考え方については、できる限り詳細に記述してください。
・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。

## 様式８－9 民間提案事業
提案受付番号
様式８－９
入札価格に関する提出書類
事業収支計画書（民間提案事業）
１ 損益計算書
事業年度 |  |  | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 合計
(1)営業収入
ア
営業収入計
(2)営業費用
ア
イ
ウ
エ
オ
営業費用計
(3)営業利益
(4)営業外損益
ア
イ
営業外収支計
(5)経常利益
(6)法人税等
(7)当期利益
(8)累積損益
２ 営業収入の算定根拠
項目 |  | 金額 |  | 設定内容・考え方
合計
３ 営業費用の算定根拠
項目 |  | 金額 |  | 設定内容・考え方
合計
注 | ・設定内容・考え方については、できる限り詳細に記述してください。
・欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。
・計算式がある場合、可能限り残してください。
・金額は円単位としてください。
・消費税及び地方消費税は除いて作成してください。
・物価変動は見込まずに作成してください。