## 中心静脈栄養に関する指示書
医療的ケア指示書【都1-1⑤】
中心静脈栄養に関する指示書
都立 学校 （ )学部 （ ）学年 児童・生徒氏名：
指示期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
具体的指示 | 基本設定 | 輸液内容
|  | 輸液流量 |  |  | （ ） ml/ｈ
| ヘパリンロック 流量調整と | 輸液流量の調整 |  |  | 実施時間 （ ： ） ～ （ ： ）に流量を（ ）ml/ｈ に変更する
|  | ヘパリンロック |  |  | 実施時間 （ ： ） |  |  | 1回注入量 | （ ）ml
[5 empty] | 製剤名（ ） |  |  | ヘパリン( )単位／ｍｌ
留意点（ ）
| その他 | 輸液ポンプの機種
緊急時の具体的な対応について□に御教示ください。 □のチェックとは異なる「個別の対応」や留意すべき点等について、その他の欄に御記入ください。
緊急時の具体的な対応 | カテーテル 抜去時 | □ 完全抜去の場合：ガーゼを当てて圧迫し、医療機関に緊急搬送する。
□ 抜けかけている場合：クレンメを止めスイッチを「停止」した後、カテーテルはそのままの状態でガーゼ固定保護者に連絡する。保護者と共に医療機関を受診する。刺入部出血・染み出しがある時は、医療機関に緊急搬送する。
その他の個別対応及び注意点 (上記と異なる又は上記以外の対応が必要な場合は、記入をお願いします。)
| ポンプアラーム作動時 | □ 閉塞アラームが鳴った場合 |  |  |  | ①スイッチを「停止」する。 ②クレンメ・ワンタッチクレンメが閉じていないか、ルートが折れ曲がっていないか、ねじれてないか、確認する。 ③スイッチを「開始」にし、滴下されている事を確認する。 ④改善されない場合：保護者に連絡して来校を要請する。
|  | □ 空液アラームが鳴った場合 |  |  |  | ①スイッチを「停止」する。 ②輸液残量を確認する。 ③クレンメを閉じ、ポンプのカバーを開ける。 ④カセット（ルート）を取り出し、カセットを指ではじき空気をドリップチェンバーに移動させる ⑤カセット（ルート）をポンプにセットし、カバーを閉める。 ⑥クレンメを開き、スイッチを「開始」にする。 ※輸液残量がない時は、緊急でヘパロック、保護者に連絡して来校を要請する。
|  | □ 電池がなくなった場合 |  |  |  | ①スイッチを「停止」する。 ②専用電源アダプタを使用して電源に接続するか、電池交換する。 ③スイッチを「開始」にする。
□ 原因を解除してもアラームが鳴り続ける場合 保護者に連絡して来校を要請する。
その他の個別対応及び注意点 (上記と異なる又は上記以外の対応が必要な場合は、記入をお願いします。)
□ 血液が逆流している場合：原因の検索(ルート破損、はずれ、作動状態確認等)をし、保護者に連絡する。 □ 固定テープが剥がれかけた場合：剥がれた部分の補強を行う。 □ 固定テープが完全に剥がれた場合：消毒・テープ固定を行い保護者に連絡する。 □ ルートが破損した場合：クレンメを閉じスイッチを「停止」し、医療機関に緊急搬送する。 □ 輸液パックが破損した場合：クレンメを閉じスイッチを「停止」し、緊急ヘパロック、保護者に連絡して来校を要請する。 □ 刺入部から輸液が漏れた場合：クレンメを閉じスイッチを「停止」する。刺入部をガーゼ保護し医療機関に緊急搬送する。 □ ポンプが故障した場合ポンプ：クレンメを閉じスイッチを「停止」し、緊急ヘパロック、保護者に連絡して来校を要請する。
その他の個別対応及び注意点 (上記と異なる又は上記以外の対応が必要な場合は、記入をお願いします。)
| 災害時の 対応 | □保護者に連絡して来校を要請する。保護者が来校困難な場合、下記医療機関に緊急搬送する。 受け入れ病院（① ② ）
都立 学校 学校長殿 | [6 empty] | 令和 年 月 日
医療機関名： | [6 empty] | 医師名:
|  | 30 | 1 | 1
|  | 31 | 2 | 2
|  | 32 | 3 | 3
|  | 33 | 4 | 4
|  | 34 | 5 | 5
|  | 35 | 6 | 6
|  | 36 | 7 | 7
|  | 37 | 8 | 8
|  | 38 | 9 | 9
|  | 39 | 10 | 10
|  | 40 | 11 | 11
|  | 41 | 12 | 12
|  | 42 |  | 13
|  | 43 |  | 14
|  | 44 |  | 15
|  | 45 |  | 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31